## Slide 1
步进电机控制器

## Slide 2: Workflow
莱仪特太赫兹扫描平台验收标准-V3.0.docx
Labview Package
Firmware:
GreatShot meagaappserver
LET trace description.docx
maintain

## Slide 3: 反馈
在一台设备上Labview的支持包安装不上
  客户的Labview运行环境故障，而且不能进行重装
  改写设备控制包，不依赖于第三方的软件包
固定Z，Z不需要和X,Y一起运动
  缺陷，更新-T程序
增加回机械零位指令
  需求，增加API

## Slide 4: 缺陷
-T网络或程序可能会异常
MRQ可能一直处于运行状态，导致运行失败

## Slide 5: 改进
客户需要一个相对完整的设备操作UI
  明确的错误提示
  流畅的操作
需求沟通
  Z不需要同X,Y一起运动
  X,Y运动范围很小
  默认坐标的定义